活动板房项目

投标邀请函

天津职业技术师范大学附属高级技术学校根据需要，现对活动板房项目进行邀请询价招标。

一、采购编号：HQBZ2022-GC-024

二、项目名称: 活动板房项目

三、项目预算（人民币）：55000元（含税）。

四、投标要求：

1.投标单位具有装修装饰相关资质，且在有效期内,信用中国查询经营状况正常。

2.一次性报价（报价包含各种税费等各项全部费用）。

3.项目具体内容详见招标文件。

五、交付期：以合同为准。

六、交付地点：天津市津南区大沽南路1306号，天津职业技术师范大学附属高级技术学校。

七、获取采购文件及踏勘现场时间：2022年11月2日上午8:00至2022年11月4日下午15:30。

八、获取采购文件地点：后勤保障科。

九、采购地点：天津职业技术师范大学附属高级技术学校。

十、拟定评议时间：2022年11月5日 （北京时间）。

联系人：何洪忠老师   张甜老师   电话： 13920100308 18822196566

天津职业技术师范大学附属高级技术学校

2022年11月2日

招标文件

- 资质要求

      - 有相关资质，且在有效期内。

      - 信用中国查询经营状况正常，无不良记录 。

- 具体要求

根据学校整体规划，将车库后空地进行清理，做混凝土基础，放置活动板房两个，安装配套电路，明细如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动板房制作安装 | 1.宽3米×长5米×高3米（无底）； 2.外皮钢板厚度为:1.2mm，室内墙板为：50厚复合岩棉保温板，铁板为：0.4mm； 3.主架100×100×2.5镀锌方管； 4.子母门为优质防盗门：2400×1400×1樘； 5.中空塑钢窗：1400×1200×1樘（带护栏）； | 个 | 2 |
| 3 | 格力空调 | 1.5匹 冷暖空调 | 台 | 2 |
| 4 | 圆形吸顶灯 | 直径350mm | 个 | 4 |
| 5 | 小配电箱 | 12回路小型配电箱，2P32A总控空开1个，2P25A漏电2个，1P16A空开1个 电路按甲方要求规范走线、规范安装 | 套 | 2 |
| 6 | 五孔插座 | 86明盒及五孔插座，每个集装箱5个 | 个 | 10 |
| 7 | 空调插座 | 86明盒及16A三孔插座，每个集装箱1个 | 个 | 2 |
| 8 | 双联开关 | 86明盒及双联开关，每个集装箱1个 | 个 | 2 |
| 9 | C20基础混凝土 | 15cm厚 | m2 | 42 |
| 10 | 现场清理 | 场地清理、垃圾清运 | 项 | 1 |
| 11 | 室内配电与车库引电 | 电路按甲方要求规范走线、规范安装 | 项 | 1 |

三、投标所需材料

1.资质文件（盖投标公司公章）

2.信用中国查询结果截图（盖投标公司公章）

3.报价表（盖投标公司公章）

4.学校业绩材料（合同、验收报告、履约证明任选其一）

5. 投标资料按顺序装订，信封密封（密封处盖投标公司公章）。

注：信封写明所投项目名称，密封，投标资料规范装订。

天津职业技术师范大学附属高级技术学校

询价招标报价表

2022年11 月  日

| 招标部门 | 后勤保障科 | 评标时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标项目 | 活动板房项目 |
| 标 段 | 报价（元） |
| 1. | 活动板房项目 |  |
| 投标单位 | 单位名称： 联系电话： 单位地址： 联系人： 联系电话： 单位盖章： 年 月 日 |